UTERUS MANİPULATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünün tamamı disposable olmalıdır.

- Uterusu manipüle etmek için ergonomik yapıda olmalıdır.

- Ürünün tüm uzunluğu tutaç dahil olmak üzere 48cm olmalıdır.

- Ucunda uterusa zarar vermeyen sabitleyici balonu olmalıdır.

- Balonu şişirmek ve balon içindeki havayı geri alabilmek için valflı aparatı olmalıdır.

- Balonu şişirmek için 7-10cc hava verilebilmelidir.

- Üzerinde uterus, cervix ve vajina derinliklerini belirleyen çizgiler olmalıdır.

- Arka kısmında metilen mavisi verilebilecek port olmalıdır.

- Sabitleyicinin uç kısmında servical durdurucu olmalıdır.

- Arka kısmında uterusu istenilen pozisyonda tutabilmek için ergonomik tutacı olmalıdır.

- Manipülatörün ebadı medium olmalıdır.

- Steril pakette ve sterilizasyon bitiş tarihi yazılı olmalıdır

- Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.